- Приложение № 2

к административному регламенту

- Перечень

мероприятий (работ) по перепланировке и (или)

переустройству жилого помещения

| #G0№ п/п | Мероприятия (работы) по перепланировке и (или) переустройству жилого помещения | Выполняются |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | По проекту | По проектной документации |
| 1. Мероприятия (работы) по перепланировке |  |  |  |
| 1.1. | Разборка (полная, частичная) ненесущих перегородок (исключая межквартирные) | + |  |
| 1.2. | Устройство проемов в ненесущих перегородках (исключая межквартирные) | + |  |
| 1.3. | Устройство проемов в несущих стенах и по проекту межквартирных перегородках (при объединении помещений горизонтали) |  | + |
| 1.4. | Устройство проемов в перекрытиях (при объединении помещений по вертикали) |  | + |
| 1.5. | Устройство внутренних лестниц |  | + |
| 1.6. | Заделка дверных проемов в перегородках и несущих стенах | + |  |
| 1.7. | Устройство перегородок без увеличения нагрузок на перекрытия | + |  |
| 1.8. | Устройство перегородок (с увеличением нагрузок) и несущих стен |  | + |
| 1.9. | Устройство и ликвидация оконных и наружных дверных проемов |  | + |
| 1.10. | Изменение входов в здание |  | + |
| 1.11. | Устройство входов в здание |  | + |
| 1.12. | Пристройка тамбуров входов |  | + |
| 1.13. | Остекление лоджий и балконов |  | + |
| 1.14. | Объединение лоджий (балконов) с внутренними помещениями |  | + |
| 2. Мероприятия (работы) по переустройству |  |  |  |
| 2.1. | Установка дополнительного санитарно- технического, электрического или другого оборудования (не переустройства по всему зданию при этом не изменяя функциональных характеристик помещений) | + |  |
| 2.2. | Установка, замена или перенос инженерных сетей, санитарно-, технического, электрического или другого оборудования под новое функциональное назначение помещения |  | + |
| 2.3. | Устройство туалетов, ванных комнат, кухонь |  | + |
| 2.4. | Переустановка нагревательных (отопительных), сантехнических и газовых приборов, в том числе перенос радиаторов в застекленные лоджии, балконы |  | + |
| 2.5. | Замена и (или) установка дополнительного инженерного оборудования, увеличивающая энерго-, тепло-, водопотребление, с существующих или дополнительных подводящих сетей |  | + |
| 2.6. | Устройство полов с подогревом от общедомовых систем электроснабжения |  | + |
| 2.7. | Демонтаж инженерного оборудования и (или) подводящих сетей при сохранения существующих стояков холодного, горячего водоснабжения канализации | + |  |

Одновременно с указанными в настоящем Перечне мероприятиями (работами) или отдельно от них могут осуществляться следующие мероприятия (работы), для которых оформление согласования не требуется:

- устройство (разборка) встроенной мебели, антресолей (шкафов), не требующее внесения изменения в технический паспорт жилого помещения;

- замена (без перестановки) санитарно-технического, электрического или другого оборудования аналогичным по параметрам и техническому устройству.